|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **PERIODICIDAD** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| **MANTENIMIENTO SISTEMA DE REDES** | **SEMESTRAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y reparación de circuitos eléctricos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de elementos eléctricos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y reparación de grifería de lavamanos, sanitarios y pocetas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza de sifones y desagües. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza, revisión y reparación de tuberías sanitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MANTENIMIENTO DE EDIFICIO** | **ANUAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y reparación del cielorraso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y reparación de ventanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de vidrios, si se requiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento de puertas y chapas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estuco y pintura de paredes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mantenimiento áreas adyacentes** | **SEMESTRA**L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recogida de desechos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fumigación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza de canales y bajantes | **ANUAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavado de fachada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza de zona dura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AÑO 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elaboró** | **Revisó** | **Aprobó** | **Fecha de vigencia** |
| Aseguramiento de Calidad  Líder de proceso | Dirección de Planeación | Rectoría | Septiembre de 2014 |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **MODIFICACIÓN** |
|  |  |